## 县级城市地下饮用水水源
县级城市 | 县级城市代码 | 水源地名称 | 取水当月取水量（万吨） | 采样时间（格式：年-月） | pH | 总硬度 | 硫酸盐 | 氯化物 | 铁 | 锰 | 铜 | 锌 | 挥发酚 | 阴离子表面活性剂 | 高锰酸盐指数 | 硝酸盐 | 亚硝酸盐 | 氨氮 | 氟化物 | 氰化物 | 汞 | 砷 | 硒 | 镉 | 六价铬 | 铅 | 总大肠菌群(MPN/L) | 超标污染物及超标倍数
故城县 | 131126 | 县政府水厂 | 0 | 2018-06-23 | 7.24 | 94 | 96.6 | 70.4 | 0.3L | 0.10L | 0.005L | 0.05L | 0.002L | 0.05L | -1 | 0.2L | 0.003L | 0.025L | 2.81 | 0.002L | 0.0001L | 0.001L | 0.0004L | 0.0005L | 0.004L | 0.0025L | 3.0L | 氟化物（1.81倍）
阜城县 | 131128 | 阜城县自来水公司东水厂 | 2 | 2018-06-07 | 7.86 | 44 | 198 | 126 | 0.3L | 0.1L | 0.005L | 0.05L | 0.002L | 0.05L | -1 | 0.2L | 0.003L | 0.025 | 1.63 | 0.002L | 0.0001L | 0.001L | 0.0004L | 0.0005L | 0.004L | 0.0025L | 3.0L | 氟化物（0.63倍）
景县 | 131127 | 景县水厂 | 0 | 2018-06-07 | 7.35 | 98 | 133 | 142 | 0.3L | 0.10L | 0.005L | 0.05L | 0.002L | 0.05L | -1 | 0.2L | 0.003L | 0.053 | 3.67 | 0.002L | 0.0001L | 0.001L | 0.0004L | 0.0005L | 0.004L | 0.0025L | 3.0L | 氟化物（2.67倍）
武强县 | 131123 | 武强迎宾水厂 | 0 | 2018-06-07 | 8 | 22 | 146 | 113 | 0.3L | 0.10L | 0.005L | 0.05L | 0.002L | 0.05L | -1 | 0.2L | 0.003L | 0.025L | 1.11 | 0.002L | 0.0001L | 0.001L | 0.0004L | 0.0005L | 0.004L | 0.0025L | 3.0L | 氟化物（0.11倍）
武强县 | 131123 | 武强县年画社水厂 | 0 | 2018-06-07 | 8.01 | 22 | 143 | 113 | 0.3L | 0.10L | 0.005L | 0.05L | 0.002L | 0.05L | -1 | 0.2L | 0.003L | 0.025L | 1.12 | 0.002L | 0.0001L | 0.001L | 0.0004L | 0.0005L | 0.004L | 0.0025L | 3.0L | 氟化物（0.12倍）
武强县 | 131123 | 武强宾馆取水点 | 0 | 2018-06-07 | 8.16 | 48 | 110 | 111 | 0.3L | 0.1 | 0.005L | 0.05L | 0.002L | 0.05L | -1 | 0.3 | 0.003L | 0.025L | 0.919 | 0.002L | 0.0001L | 0.001L | 0.0004L | 0.0005L | 0.004L | 0.0025L | 3.0L
武强县 | 131123 | 第三水厂 | 0 | 2018-06-07 | 8.06 | 22 | 140 | 111 | 0.3L | 0.1L | 0.005L | 0.05L | 0.002L | 0.05L | -1 | 0.2L | 0.003L | 0.025L | 1.04 | 0.002L | 0.0001L | 0.001L | 0.0004L | 0.0005L | 0.004L | 0.0025L | 3.0L | 氟化物（0.04倍）
安平县 | 131125 | 自来水公司供水井 | 5.5 | 2018-06-07 | 7.3 | 88 | 139 | 123 | 0.3L | 0.1L | 0.005L | 0.05L | 0.002L | 0.05L | -1 | 0.2L | 0.003L | 0.025L | 0.945 | 0.002L | 0.0001L | 0.001L | 0.0004L | 0.0005L | 0.004L | 0.0025L | 3.0L
枣强县 | 131121 | 枣强水厂 | 6 | 2018-04-13 | 8.36 | 48 | 128 | 120 | 0.0045L | 0.0042 | 0.009L | 0.001L | 0.0003L | 0.05L | 0.38 | 0.26 | 0.001L | 0.025L | 0.96 | 0.001L | 0.00004L | 0.0024 | 0.0028 | 0.0001L | 0.004L | 0.0025L | 3.0L
武邑县 | 131122 | 武邑县自来水公司 | 0 | 2018-06-07 | 7.85 | 46 | 164 | 127 | 0.3L | 0.1L | 0.005L | 0.05L | 0.002L | 0.05L | -1 | 0.2L | 0.003L | 0.025L | 1.36 | 0.002L | 0.0001L | 0.001L | 0.0004L | 0.0005L | 0.004L | 0.0025L | 3.0L | 氟化物(0.36倍）
饶阳县 | 131124 | 自来水公司水井 | 0 | 2018-04-04 | 8.47 | 38.2 | 138 | 123 | 0.08 | 0.03 | 0.005L | 0.05L | 0.0003L | 0.050L | 0.7 | 0.2L | 0.001L | 0.07 | 3 | 0.002L | 0.0004 | 0.0010L | 0.0004L | 0.0004L | 0.004L | 0.0095 | 2L | 氟化物（2倍）
备注：2018年5月起执行(地下水质量标准》(GB/T14848- 2017))中的23项，没有高锰酸盐指数监测项目，未进行监测。
备注：省站要求城市名称顺序不变